## 2016
Заказная спецификация на SEPAM серии NPP ( для атомной промышленности и АЭС )
Специальное программирование (проектный отдел АО Шнейдер Электирик)
Объект:
Заказчик:
|  |  | ФИО | Должность | Телефон | Подпись | Дата
Ответственный за реализацию проекта
Проектная организация:
|  |  | ФИО | Должность | Телефон | Подпись | Дата
Ответственный за реализацию проекта
Изготовитель: АО "Шнейдер Электрик" (г. Москва)
|  |  | ФИО | Должность | Телефон | Подпись | Дата
Ответственный за реализацию проекта
Технический специалист
Тип: SEPAM NPP
Обозначение | Применение | Референс | Количество | Примечание
Ввод, СВ, Отходящий фидер | [7 empty] | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор | Трансформатор
Sepam NPP G82 | Подстанция | S1000MDG82NPP | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam NPP S80 | Подстанция | S1000MDS80NPP | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam NPP S81 | Подстанция | S1000MDS81NPP | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam NPP S82 | Подстанция | S1000MDS82NPP | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam NPP S84 | Подстанция | S1000MDS84NPP | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam NPP G82 | Подстанция | S1000UVG82NPP | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
Sepam NPP S80 | Подстанция | S1000UVS80NPP | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
Sepam NPP S81 | Подстанция | S1000UVS81NPP | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
Sepam NPP S82 | Подстанция | S1000UVS82NPP | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
Sepam NPP S84 | Подстанция | S1000UVS84NPP | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
Трансформатор
Sepam NPP Т81 | Трансформатор | S1000MDТ81NPP | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam NPP Т82 | Трансформатор | S1000MDТ82NPP | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam NPP Т87 | Трансформатор | S1000MDТ87NPP | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam NPP Т81 | Трансформатор | S1000UVТ81NPP | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
Sepam NPP Т82 | Трансформатор | S1000UVТ82NPP | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
Sepam NPP Т87 | Трансформатор | S1000UVТ87NPP | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
Двигатель
Sepam NPP M81 | Двигатель | S1000MDM81NPP | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam NPP M87 | Двигатель | S1000MDM87NPP | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam NPP M88 | Двигатель | S1000MDM88NPP | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam NPP M81 | Двигатель | S1000UVM81NPP | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
Sepam NPP M87 | Двигатель | S1000UVM87NPP | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
Sepam NPP M88 | Двигатель | S1000UVM88NPP | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
Генератор
Sepam NPP G82 | Генератор | S1000MDG82NPP | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam NPP G87 | Генератор | S1000MDG87NPP | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam NPP G88 | Генератор | S1000MDG88NPP | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam NPP G82 | Генератор | S1000UVG82NPP | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
Sepam NPP G87 | Генератор | S1000UVG87NPP | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
Sepam NPP G88 | Генератор | S1000UVG88NPP | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
Трансформатор напряжения
Sepam NPP B80 | Сборные шины | S1000MDB80NPP | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam NPP B83 | Сборные шины | S1000MDB83NPP | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam NPP B80 | Сборные шины | S1000UVB80NPP | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
Sepam NPP B83 | Сборные шины | S1000UVB83NPP | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
Конденсатор
Sepam NPP C86 | Сборные шины | S1000MDC86NPP | 0 | дисплей (128х64 р), 9 кнопок
Sepam NPP C86 | Сборные шины | S1000UVC86NPP | 0 | дисплей графический (128х240 р), 14 кнопок
0
Модули входов выходов
Обозначение |  | Референс | Количество | Примечание
MES 120G | NPP | 59716NPP | 0 | Питание 220 В пост. *
MES 120H | NPP | 59722NPP | 0 | Питание 110 В пост. *
* - с высоким порогом срабатывания по дискретным входам. (см. докум.)
Дополнительные модули
Обозначение |  | Референс | Количество | Примечание
MCS 025 |  | 59712 | 0 | Модуль контроля синхронизма
MET 148-2 |  | 59641 | 0 | Модуль температурных датчиков
MSA 141 |  | 59647 | 0 | Модуль аналогового выхода. (один aналогвый сигнал, 4-20 mA)
ССА 770 |  | 59660 | 0 | Кабель для модулей дл. 0,6 м. (один на доп. модуль)
ССА 772 |  | 59661 | 0 | Кабель для модулей дл. 2 м. (один на доп. модуль)
ССА 774 |  | 59662 | 0 | Кабель для модулей дл. 4 м. (один на доп. модуль)
Модули связи
Обозначение |  | Референс | Количество | Примечание
АСЕ 949-2 |  | 59642 | 0 | Модуль связи двухпроводный
АСЕ 959 |  | 59643 | 0 | Модуль связи четырехпроводный
АСЕ 969TP |  | 59723 | 0 | Модуль связи двухпроводный
АСЕ 969FO |  | 59724 | 0 | Модуль связи оптический
АСЕ 937 |  | 59644 | 0 | Модуль связи оптический
ССА 612 |  | 59663 | 0 | Кабель связи ( один на модуль связи)
АСЕ 850TP |  | 59658 | 0 | Модуль связи двухпроводный (IEC 61850)
АСЕ 850FO |  | 59659 | 0 | Модуль связи оптический (IEC 61850)
ЕCI1850 |  | 59638 | 0 | Модуль-сервер (IЭК 61850)
Аксессуары
Обозначение |  | Референс | Количество | Примечание
АСЕ 909-2 |  | 59648 | 0 | Преобразователь RS485/RS232
АСЕ 919СА |  | 59649 | 0 | Преобразователь RS485/RS485 (перем. ток)
АСЕ 919СС |  | 59650 | 0 | Преобразователь RS485/RS484 (пост. ток)
Торы нулевой последовательности
Обозначение |  | Референс | Количество | Примечание
CSH 120 |  | 59635 | 0 | Внутренний диамер 120 мм.
CSH200 |  | 59636 | 0 | Внутренний диамер 200 мм.
CSH30 |  | 59634 | 0 | Внутренний диамер 30 мм.
АСЕ 990 |  | 59672 | 0 | Адаптер согласования с торами (ограниченное прменение)
Разъемы
Обозначение |  | Референс | Количество | Примечание
ССА 630 ** |  | 59630 | 0 | Токовый разъем
ССА 634** |  | 59629 | 0 | Токовый разъем
ССА 620* |  | 59668 | 0 | Основной 20 контактный разъем под винт
ССА 622* |  | 59669 | 0 | Основной 20 контактный разъем под наконечник
ССА 640 |  | 59632 | 0 | Рразъем напряжения
* - для всех Sepam NPP по два разъема (или ССА 620 или ССА 622) на один блок
** - заказываются или ССА630 или ССА634 в зависимости от проектного решения
Программное обеспечение
Обозначение |  |  | Количество | Примечание
SFT 2841 |  | 59679 | 0 | Программа для настройки модулей SEPAM
CET 850 |  | 59726 | 0 | Программа для конфигурирования МЭК 61850
ССА 784 |  | 59671 | 0 | Спец. кабель для соединения модуля с компьютером при работе с SFT 2841 (USB)
CCA700 |  | 59700 | 0 | Спец. кабель (USB - miniUSB) для соединения модуля с компьютером при работе с SFT 2841
ССА 783 |  | 59664 | 0 | Спец. кабель для соединения модуля с компьютером при работе с SFT 2841
Запасные разъемы для блоков MES |  | 59676 | 0 | Комплект разъемов ( по 2 комплекта для MES 120)
Для остальных специфических применений обращаться
непосредственно в АО Шнейдер Электрик (т. 797 40 00)